Задача 1.10.4. Псевдоэксперимент «Вязкое трение» (10 баллов). Известно, что при падении бумажного конуса на него действует сила  вязкого трения о воздух, зависящая от скорости движения конуса: . Изучите падение бумажного конуса при его разных массах и определите значения коэффициентa n. Погрешность оценивать не нужно.

Примечание: в математике часто используется функция логарифма, которая является обратной к функции возведения в степень. По свойствам данной функции если , то  Значение логарифма от некоторого числа можно вычислить на калькуляторе.

Оборудование. Два сборных фотодатчика, блок питания, электронные весы, USB-осциллограф, ноутбук, отвес, линейка, ножницы, клей, выкройка для конуса, пластилин, салфетка, миллиметровка для построения графиков.

1

2

3

4

5

6

7

1

9

8

Описание установки.

12

13

Установка позволяет с большой точностью определять время свободного падения бумажного конуса на участке, где движение конуса является равномерным. Для измерения времени движения конуса используется система из двух сборных фотодатчиков (верхнего 4 и нижнего 5), сигнал с которых через USB-осциллограф 6 поступает в ноутбук 7.

Верхний сборный фотодатчик состоит из лазера 13 и фотоэлемента 12. При пересечении конусом луча лазера напряжение на фотоэлементе изменяется.

10

11

Нижний сборный фотодатчик представляет собой квадратный ящик к двум противоположным стенкам которого изнутри приклеены плоские зеркалама.  На боковой стенке ящика закреплен лазер 10, луч которого, многократно отразившись от зеркал, попадает на фотоэлемент 11, двигаясь все время в одной горизонтальной плоскости. При падении конуса внутрь ящика луч лазера гарантированно перекрывается и напряжение на фотоэлементе изменяется.

Расстояние от луча верхнего лазера, до плоскости, образуемой лучами нижнего лазера, равно

Фотоэлементы 11 и 12 соединены в электрическую цепь последовательно друг с другом и подключены к USB-осциллографу, который преобразует значение суммарного напряжения на фотоэлементах в цифровой вид и передает в ноутбук 7. На ноутбуке установлена программа, отображающая график зависимости напряжения от времени с точностью до 0,5 мс. С помощью полученного графика можно определить время движения конуса между двумя пересечениями лучей лазеров.

Для определения массы конуса 9 используются электронные весы 1. Для изменения массы конуса внутрь него помещают небольшие кусочки пластилина.

Порядок проведения измерений.

- Внутрь конуса помещается некоторое количество пластилина и на электронных весах определяется общая масса конуса с пластилином.

- Конус размещают острием вниз на расстоянии примерно 60-70 см над верхним лазером и отпускают. Расстояние в 60-70 см гарантирует, что при подлете конуса к верхнему лазеру его движение будет практически равномерным.

- В окне программы по зависимости суммарного напряжения от времени определяются и заносятся в таблицу 7 параметров:

- T1, T2 – времена начала и окончания первого провала;

- T3, T4 - времена начала и окончания второго провала;

- U0 – постоянный уровень напряжения;

- U1, U2 – уровни напряжений, соответствующие первому и второму провалам.

- Опыты повторяются с другой массой пластилина внутри конуса.

Полученные данные

| масса конуса с пластилином, мг | T1, мс | T2, мс | T3, мс | T4, мс | U0, В | U1, В | U2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533 | 161 | 181 | 372 | 386 | 0,450 | 0,123 | 0,406 |
| 600 | 128 | 143 | 331 | 341 | 0,450 | 0,136 | 0,407 |
| 700 | 192 | 198 | 372 | 381 | 0,450 | 0,127 | 0,402 |
| 790 | 546 | 552 | 715 | 723 | 0,450 | 0,123 | 0,410 |
| 894 | 133 | 149 | 289 | 301 | 0,450 | 0,126 | 0,402 |
| 990 | 120 | 131 | 257 | 277 | 0,450 | 0,122 | 0,392 |
| 1125 | 570 | 576 | 694 | 709 | 0,450 | 0,122 | 0,403 |

Возможное решение (М. Карманов). Для начала разберемся какие данные нам нужны и как их обрабатывать. В условии сказано, что после запуска конуса его движение на участке между датчиками можно считать равномерным. В этом случае действующая на конус сила тяжести уравновешивается силой сопротивления, значит можем записать  где m – масса конуса с пластилином.

Так как движение равномерное то скорость можно вычислить как  где L –  расстояние между датчиками, а t – время полета между датчиками. Из условия

1

2

Осталось разобраться со временем. В таблице приведены 4 временные отметки и нужно понять какие из них нам нужны.

Рассмотрим конус и то, как он пересекает луч лазера. На рисунке представлен конус (вид сбоку) и две возможные траектории луча лазера относительно конуса. Как видно из рисунка невозможно определить на какой высоте находился конус, когда он перекрыл луч лазера, а вот определить, когда луч лазера перестает перекрываться конусом, положение конуса задано однозначно. Значит нам нужны времена T2 и T4. Тогда

| m, мг | T2, мс | T4, мс | Fсопр, 10-3 Н | , м/с | ln(Fсопр) | Ln() |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 533 | 181 | 386 | 5,22 | 1,122 | -5,25 | 0,115 |
| 600 | 143 | 341 | 5,88 | 1,162 | -5,14 | 0,150 |
| 700 | 198 | 381 | 6,86 | 1,257 | -4,98 | 0,229 |
| 790 | 552 | 723 | 7,74 | 1,345 | -4,86 | 0,296 |
| 894 | 149 | 301 | 8,76 | 1,513 | -4,74 | 0,414 |
| 990 | 131 | 277 | 9,70 | 1,575 | -4,64 | 0,454 |
| 1125 | 576 | 709 | 11,03 | 1,729 | -4,51 | 0,548 |

Из условия известно, что , тогда

Для определения параметра n построим график в логарифмических координатах.

Из графика найдем угловой коэффициент (и координату точки пересечения с вертикальной осью). Получаем n = 1,64.

| № | Задача 1.10.4. Критерии оценивания (10 баллов). | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для определения скорости выбраны времена T2 и T4 | 1 |
| 2 | Выбор в п. 1 обоснован | 1 |
| 3 | Из условия установившегося движения сделан вывод о равенстве сил сопротивления силе тяжести | 1 |
| 4 | Вычислена сила сопротивления для всех опытов | 1 |
| 5 | Вычислена скорость для всех опытов | 1 |
| 6 | Выполнена линеаризация зависимости | 1 |
| 7 | Построен график для определения параметров эксперимента | 2 |
| 8 | Найдено значение | 2 |
|  | (1 балл) |  |