Задача 2.11.4. Определение удельной теплоты испарения жидкого азота (14 баллов).

Цель эксперимента – определение удельной теплоты испарения жидкого азота при атмосферном давлении.

Масса цилиндра  начальная масса контейнера с азотом M = 250 г, температура помещения +23. Температура кипения жидкого азота – минус 196.

Описание эксперимента. Жидкий азот, налитый в пенопластовый контейнер, из-за теплообмена с окружающей средой испаряется, и его масса уменьшается. При погружении в жидкий азот алюминиевого цилиндра, имевшего температуру помещения, азот начинает активно кипеть и интенсивность его испарения увеличивается. Масса M контейнера с жидким азотом фиксируется с помощью электронных весов. Показания весов в зависимости от времени приведены в таблице.

| t, мин : с | 0:00 | 0:49 | 1:32 | 2:05 | 2:41 | 3:22 | 4:06 | 4:50 | 5:23 | 5:52 | 6:07 | 6:30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, г | 250 | 246 | 242 | 238 | 234 | 230 | 226 | 222 | 218 | 274 | 264 | 254 |

| t, мин : с | 6:54 | 7:25 | 7:48 | 8:20 | 8:49 | 9:33 | 10:15 | 10:55 | 11:37 | 12:20 | 13:05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M, г | 244 | 232 | 229 | 224 | 219 | 215 | 211 | 207 | 203 | 199 | 195 |

Примечание. Удельная теплоемкость алюминия зависит от температуры. График этой зависимости представлен на рисунке.

Задание. Используя результаты измерения зависимости массы азота от времени и график зависимости удельной теплоемкости алюминия от температуры, определите удельную теплоту испарения азота λ.

Из-за ограниченного времени выполнения задания погрешность определения λ оценивать не требуется, однако точность полученных вами промежуточных и конечных результатов будет учитываться при выставлении баллов.

Возможное решение (А. Аполонский). Способ 1. График зависимости массы M контейнера с жидким азотом от времени t представлен на рисунке. При определении массы испарившегося азота учитывалось изменение показаний весов при погружении в него цилиндра. Видно, что на начальном участке (до момента времени ) скорость испарения определялась теплообменом с окружающей средой. С момента t1 до момента времени  испарение определялось теплообменом с цилиндром и окружающей средой (бурное кипение). Начиная с момента времени  вновь пошёл только теплообмен с окружающей средой (цилиндр охладился до температуры кипения азота).

Далее возможны несколько способов определения массы азота испарившегося в результате охлаждения цилиндра. Один из вариантов следует из графических построений. Скачок массы на 69 г в момент t = 320 с обусловлен погружением цилиндра в жидкий азот. Отрезок AС – также соответствует массе цилиндра. Отрезок ВС соответствует массе азота (), испарившегося из-за теплообмена с цилиндром.

Теплота Q, которую отдал алюминиевый цилиндр при охлаждении с учетом зависимости его теплоемкости от температуры, пропорциональна площади под графиком  в интервале температур от  до .

Численное значение Q можно подсчитать по клеткам на графике. Получается

Значение удельной теплоты парообразования азота найдем из уравнения теплового баланса . Отсюда

.

| № | Задача 2.11.4. Критерии оценивания (14 баллов) | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Построен график зависимости массы азота (или массы испарившегося азота) от времени. При этом график хорошо читается, подписаны координатные оси, выбран удобный масштаб и т.д. | 3 |
|  | Подписаны оси и указаны единицы измерения 0,5 балла |  |
|  | Выбран разумный масштаб координатных осей 0,5 балла |  |
|  | Нанесены все экспериментальные точки 0,5 балла |  |
|  | Через экспериментальные точки проведены соответствующие линии 1,5 балла |  |
| 2 | Записано уравнения теплового баланса, получена формула λ = QmNAl. | 2 |
| 3 | Учтено изменение показаний весов, связанное с погружением цилиндра (1 балл) и теплообмена азота с окружающей средой (1 балл) | 2 |
| 4 | Определена масса азота, выкипевшая из-за теплообмена с цилиндром | 3 |
|  | или (2 балла) |  |
|  | или (1 балл) |  |
|  | или (0,5 балла) |  |
| 5 | Определено количество теплоты, отданное при охлаждении цилиндра | 3 |
|  | Если или (2 балла) |  |
|  | Если или (1 балл) |  |
|  | Если или (0,5 балла) |  |
| 6 | Получен ответ для | 1 |

Способ 2. График зависимости массы испарившегося азота mN(t) от времени t представлен на рисунке. При определении массы испарившегося азота учитывалось изменение показаний весов при погружении цилиндра.

Видно, что на начальном участке до момента времени t1 ≈ 323 c скорость испарения азота определяется теплообменом с окружающей средой, c момента t1  до момента времени t2 ≈ 529 c  – теплообменом с цилиндром и окружающей средой (бурное кипение). Начиная с момента t2  остаётся только теплообмен с окружающей средой (цилиндр охладился до температуры кипения азота).

При использовании графической обработки или метода наименьших квадратов, определяем скорости испарения азота k1 - до погружения цилиндра и k2 - после завершения бурного кипения, которое соответствует установлению температуры цилиндра, равной температуре кипения. Скорость испарения азота перед погружением цилиндра составляет k1≈0,099 г/с. Скорость испарения после завершения бурного кипения k2≈0,094 г/с.

Таким образом, скорость испарения до и после погружения цилиндра немного отличаются. Поэтому скорость испарения азота во время бурного кипения из-за теплообмена с окружающей средой оценим, как среднее значение k1 и k2

k=k1+ k22≈0,0965 гс.

Масса азота, испарившегося из-за теплообмена с алюминиевым цилиндром равна

mNAl=mNt2-mNt1-kt2-t1≈48,1 г.

Количество теплоты, которое отдает алюминиевый цилиндр при охлаждении с учетом зависимости его теплоемкости от температуры, определяется интегралом

Q=mTNT0cAlTdT

Значение интеграла, пропорционально площади под графиком cAl(T)  и равно приблизительно 155кДжкг . Количество теплоты, отданное алюминием, Q=69∙155=10,7 кДж.

Значение удельной теплоты парообразования азота найдем из уравнения теплового баланса

| № | Задача 2.11.4. Критерии оценивания (14 баллов) | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Построен график зависимости массы азота (или массы испарившегося азота) от времени. При этом график хорошо читается, подписаны координатные оси, выбран удобный масштаб и т.д. | 3 |
|  | Подписаны оси и указаны единицы измерения 0,5 балла |  |
|  | Выбран разумный масштаб координатных осей 0,5 балла |  |
|  | Нанесены все экспериментальные точки 0,5 балла |  |
|  | Через экспериментальные точки проведены соответствующие линии 1,5 балла |  |
| 2 | Записано уравнения теплового баланса, получена формула | 2 |
| 3 | Учтено изменение показаний весов, связанное с погружением цилиндра в азот (1 балл) и теплообмена азота с окружающей средой (1 балл) | 2 |
|  | Если скорость испарения определена по данным таблицы без использования графика, за весь пункт оценка не должна превосходит 0,5 балла |  |
| 4 | Определена масса азота, выкипевшая из-за теплообмена с цилиндром | 3 |
|  | или (2 балла) |  |
|  | или (1 балл) |  |
|  | или (0,5 балла) |  |
| 5 | Определено количество теплоты, отданное при охлаждении цилиндра | 3 |
|  | Если или (2 балла) |  |
|  | Если или (1 балл) |  |
|  | Если или (0,5 балла) |  |
| 6 | Получен ответ для | 1 |